1、项目清单：

| 标项 | 名称 | 规格 | 单位 | 最高限价（元/米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE实壁管 | De90，PE100, 0.8MPa | 米 | 15 |
|  | PE实壁管 | De110，PE100,0.8MPa | 米 | 23 |
|  | PE实壁管 | De160，PE100, 0.8MPa | 米 | 48 |
|  | PE实壁管 | De200，PE100, 0.8MPa | 米 | 74 |
|  | PE实壁管 | De225，PE100, 0.8MPa | 米 | 95 |
|  | PE实壁管 | De250，PE100,0.8MPa | 米 | 115 |
|  | PE实壁管 | De315，PE100, 0.8MPa | 米 | 184 |
|  | PE实壁管 | De355，PE100,0.8MPa | 米 | 244 |
|  | PE实壁管 | De400，PE100, 0.8MPa | 米 | 303 |
|  | PE实壁管 | De450，PE100,0.8MPa | 米 | 389 |
|  | PE实壁管 | De500，PE100, 0.8MPa | 米 | 474 |
|  | PE实壁管 | De560，PE100,0.8MPa | 米 | 601 |
|  | PE实壁管 | De630，PE100,0.8MPa | 米 | 759 |
| 标项 | 名称 | 规格 | 单位 | 最高限价（元/米） |
| 2 | PE实壁管 | De90，PE100, 1.0MPa | 米 | 19 |
|  | PE实壁管 | De110，PE100,1.0MPa | 米 | 28 |
|  | PE实壁管 | De160，PE100, 1.0MPa | 米 | 58 |
|  | PE实壁管 | De200，PE100, 1.0MPa | 米 | 91 |
|  | PE实壁管 | De225，PE100, 1.0MPa | 米 | 117 |
|  | PE实壁管 | De250，PE100,1.0MPa | 米 | 143 |
|  | PE实壁管 | De315，PE100,1.0MPa | 米 | 229 |
|  | PE实壁管 | De355，PE100,1.0MPa | 米 | 300 |
|  | PE实壁管 | De400，PE100,1.0MPa | 米 | 372 |
|  | PE实壁管 | De450，PE100,1.0MPa | 米 | 477 |
|  | PE实壁管 | De500，PE100,1.0MPa | 米 | 582 |
|  | PE实壁管 | De560，PE100,1.0MPa | 米 | 738 |
|  | PE实壁管 | De630，PE100,1.0MPa | 米 | 935 |
| 标项 | 名称 | 规格 | 单位 | 最高限价（元/米） |
| 3 | PE实壁管 | De90，PE100, 1.6MPa | 米 | 27 |
|  | PE实壁管 | De110，PE100,1.6MPa | 米 | 40 |
|  | PE实壁管 | De160，PE100, 1.6MPa | 米 | 87 |
|  | PE实壁管 | De200，PE100, 1.6MPa | 米 | 137 |
|  | PE实壁管 | De225，PE100, 1.6MPa | 米 | 176 |
|  | PE实壁管 | De250，PE100,1.6MPa | 米 | 214 |
|  | PE实壁管 | De315，PE100,1.6MPa | 米 | 341 |
|  | PE实壁管 | De355，PE100,1.6MPa | 米 | 441 |
|  | PE实壁管 | De400，PE100,1.6MPa | 米 | 560 |
|  | PE实壁管 | De450，PE100,1.6MPa | 米 | 706 |
|  | PE实壁管 | De500，PE100,1.6MPa | 米 | 870 |
|  | PE实壁管 | De560，PE100,1.6MPa | 米 | 1090 |
|  | PE实壁管 | De630，PE100,1.6MPa | 米 | 1383 |
| 标项 | 名称 | 规格 | 单位 | 最高限价（元/米） |
|  | PE实壁管 | De710，PE100,1.25MPa | 米 | 1490 |
| 4 | PE实壁管 | De800，PE100,1.25MPa | 米 | 2300 |
|  | PE实壁管 | De900，PE100,1.25MPa | 米 | 2410 |